Приложение

к конкурсной документации и извещению

Утвержден

Распоряжением заместителя Главы Администрации

муниципального образования «Город Архангельск

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №  6 по ул. Суфтина,

являющегося объектом конкурса.

- Общие сведения о многоквартирном доме.

1.Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Суфтина, д.6

2. Кадастровый номер многоквартирного дома:

3. Серия, тип постройки: деревянный

4. Год постройки: 1960

5. Степень износа по данным государственного технического учета на 2007 г.- 52%

6. Степень фактического износа:

7. год последнего капитального ремонта:

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала: техподполье

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир: 8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания: нет

17. Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания: нет

18. Строительный объем : 1305 куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  365,3 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  339,2 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)

20. Количество лестниц 1  шт.

21. Уборочная площадь лестниц ( включая  межквартирные лестничные площадки) 28,7 кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров:

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  265,8 кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка;

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Гниль, осадка. Износ 60% |
| Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса | Трещины, следы сырости и гнили в нижних венцах. Износ 50 % |
| 3. перегородки | деревянные | выпучивание. Износ 50% |
| 4. перекрытия Чердачные Междуэтажные Подвальные (другое) | Деревянные Отепленные | Трещины в деревянных конструкциях, слежание утеплителя, протечки, прогиб балок. Износ 55% |
| 5. крыша | Асбестоцементная по деревянным е стропилам | Трещины в деревянных конструкциях, потемнение шифера, сколы Износ 60% |
| 6. Полы | Дощатые | Прогибы и просадка пола Износ 55%. |
| 7. Проемы | Двойные-створчатые филенчатые | Перекос оконных блоков, гниль. Перекос дверных полотен, неплотный притвор. Износ 60% |
| 8. Отделка Внутренняя Наружная\ | штукатурка Обшит и окрашен | Трещины штукатурки, частично выполнен косметический ремонт. отшелушивание окрасочного слоя, повреждение обшивки. Износ 45% |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование Ванны напольные Электроплиты Телефонные сети и оборудование Сети проводного радиовещания Сигнализация Лифт Вентиляция (другое) | от городской сети от городской сети | Износ 45% |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ | открытая 220В от городской магистрали от колонок центральное от баллонов центральное | Проведено в 2007 году |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы и крыльца | Износ 55%. |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №  9 по ул. Суфтина,

являющегося объектом конкурса.

- Общие сведения о многоквартирном доме.

1.Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Суфтина, д.9

2. Кадастровый номер многоквартирного дома:

3. Серия, тип постройки: деревянный

4. Год постройки: 1957

5. Степень износа по данным государственного технического учета на1998 г.- 43%

6. Степень фактического износа:

7. год последнего капитального ремонта:

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала: техподполье

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир: 8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания: нет

17. Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания: нет

18. Строительный объем : 2225 куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  562,0 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  367,9 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)

20. Количество лестниц 1  шт.

21. Уборочная площадь лестниц ( включая  межквартирные лестничные площадки) кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров:

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  358,9 кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка;

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Деревянные сваи. Износ 50% |
| Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса | Деревянные из бруса заводской заготовки. Износ 45 % |
| 3. перегородки | деревянные | Износ 45% |
| 4. перекрытия Чердачные Междуэтажные Подвальные (другое) | Деревянные Отепленные | Износ 40% |
| 5. крыша | Асбестоцементная по деревянным стропилам | Износ 45% |
| 6. Полы | Дощатые | Износ 45%. |
| 7. Проемы | Двойные-створчатые филенчатые | Износ 45% |
| 8. Отделка Внутренняя Наружная\ | штукатурка Обшит и окрашен | Износ 40% |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование Ванны напольные Электроплиты Телефонные сети и оборудование Сети проводного радиовещания Сигнализация Лифт Вентиляция (другое) | от городской сети от городской сети | Износ 40% |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ | открытая 220В от городской магистрали центральное от баллонов центральное |  |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы и крыльца | Износ 40%. |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №  25 по ул. Суфтина,

являющегося объектом конкурса.

- Общие сведения о многоквартирном доме.

1.Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Суфтина, д.25

2. Кадастровый номер многоквартирного дома:

3. Серия, тип постройки: деревянный

4. Год постройки: 1962

5. Степень износа по данным государственного технического учета на 1997 г.- 53%

6. Степень фактического износа:

7. год последнего капитального ремонта:

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала: техподполье

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир: 16

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания: нет

17. Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания: нет

18. Строительный объем : 1900 куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  508,0 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  344,6 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)

20. Количество лестниц 2  шт.

21. Уборочная площадь лестниц ( включая  межквартирные лестничные площадки) кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров:

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  344,6 кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка;

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Деревянные сваи. Износ 70% |
| Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса | Деревянные из бруса заводской заготовки. Износ 50 % |
| 3. перегородки | деревянные | Износ 50% |
| 4. перекрытия Чердачные Междуэтажные Подвальные (другое) | Деревянные Отепленные | Износ 50% |
| 5. крыша | Асбестоцементная по деревянным стропилам | Износ 45% |
| 6. Полы | Дощатые | Износ 55%. |
| 7. Проемы | Двойные-створчатые филенчатые | Износ 55% |
| 8. Отделка Внутренняя Наружная\ | штукатурка Обшит и окрашен | Износ 50% |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование Ванны напольные Электроплиты Телефонные сети и оборудование Сети проводного радиовещания Сигнализация Лифт Вентиляция (другое) | от городской сети от городской сети | Износ 55% |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ | открытая 220В от городской магистрали центральное от баллонов центральное |  |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы и крыльца | Износ 55%. |

| АКТ о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме № __56_, по ____Выучейского________ являющегося объектом конкурса |  |
| --- | --- |
| 1. Общие сведения о многоквартирном доме |  |
| 1 | Адрес МКД | ул. Выучейского д. 59 г. Архангельск, |
| 2 | Кадастровый номер МКД, серия, тип постройки |  |
| 3 | Год постройки | 1940 |
| 4 | Степень износа по данным государственного технического учета |  |
| 5 | Степень физического износа, % | 59 |
| 6 | Год последнего капитального ремонта |  |
| 7 | Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу |  |
| 8 | Этажность | 2 |
| 9 | Наличие подвала |  |
| 10 | Наличие цокольного этажа |  |
| 11 | Наличие мансарды |  |
| 12 | Наличие мезонина |  |
| 13 | Количество квартир | 8 |
| 14 | Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества |  |
| 15 | Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания |  |
| 16 | Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания |  |
| 17 | Строительный объем, куб. м. | 2413 |
| 18 | Площадь: |  |
|  | а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками, кв. м. | 611,4 |
|  | б) жилых помещений (общая площадь квартир), кв. м. | 523,4 |
|  | в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м. |  |
|  | г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м. |  |
| 19 | Количество лестниц | 2 |
| 20 | Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки), кв. м. |  |
| 21 | Уборочная площадь общих коридоров, кв. м. | 96,8 |
| 22 | Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы), кв. м. |  |
| 23 | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома, м2 | 374,3 |
| 24 | Кадастровый номер земельного участка | 29:22:00 00 00:0000 |
|  | 2. Техническое состояние многоквартирного дома |  |
|  | № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние |  |
|  | 1 | Фундамент | Деревянные сваи | Частичная замена свай в 2003_2004 г. ремонт цоколя |  |
|  | 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Двухкатный брус | Гниль и трещины в венцах |  |
|  | 3 | Перегородки | Деревянные оштукатуренные | Отклонение от вертикали |  |
|  | 4 | Перекрытия | Деревянные отопленные | Шлубокие трещины, следы протечек местами |  |
|  | 5 | Крыша | Асбестоцементная по деревянным стропилам | Ремонт кровли в 2003-2004 г.. протечки и просветы в отдельных местах |  |
|  | 6 | Полы | Дещатые, ДВП, линолеум | Уклон местами, гниль, стертость |  |
|  | 7 | Проемы |  |  |  |
|  |  | оконные | Двойные створные | Частично ремонт, гинль, трещины в остеклении |  |
|  |  | дверные | филенчатые | Осадка полотен |  |
|  | 8 | Отделочные работы |  |  |  |
|  |  | Внутренняя отделка | Штукатурка, побелка, масляная окраска, оклейка обоями | Текущий косметический ремонт, потемнение и загрязнение окрасочного слоя местами |  |
|  |  | Наружная | Обшит окрашен |  |  |
|  | 9 | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
|  |  | ванны напольные |  |  |  |
|  |  | электроплиты |  |  |  |
|  |  | телефонные сети и оборудование | От городской сети |  |  |
|  |  | сети проводного радиовещания | От городской сети |  |  |
|  |  | сигнализация |  |  |  |
|  |  | мусоропровод |  |  |  |
|  |  | лифт |  |  |  |
|  |  | вентиляция |  |  |  |
|  | 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |  |
|  |  | электроснабжение | Открытая проводка 220В | Текущий ремонт в квартирах |  |
|  |  | холодное водоснабжение | От городской сети | Ржавчины и течи |  |
|  |  | горячее водоснабжение | С дровяными колонками |  |  |
|  |  | водоотведение | центральная | Следы ремонтов |  |
|  |  | газоснабжение | От баллонов |  |  |
|  |  | отопление | печное | Текущий ремонт, глебокие трещины, повреждения |  |
|  |  | печи |  |  |  |
|  |  | калориферы |  |  |  |
|  |  | АГВ |  |  |  |
|  | 11 | Крыльца | Деревянные лестницы и крыльца | Ремонт крылец, трещины |  |
| АКТ о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме № _63/1__, по __Выучейского__________ являющегося объектом конкурса |  |  |
| 1. Общие сведения о многоквартирном доме |  |  |
| 1 | Адрес МКД | ул. Выучейского, д 63 корп. 1 г. Архангельск, |  |
| 2 | Кадастровый номер МКД, серия, тип постройки |  |  |
| 3 | Год постройки | 1962 |  |
| 4 | Степень износа по данным государственного технического учета |  |  |
| 5 | Степень физического износа, % | 64 |  |
| 6 | Год последнего капитального ремонта |  |  |
| 7 | Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу | Заключение МВК № 407 от 11.11.2016 г. Распоряжение № 3143р от 02.11.2016 г. |  |
| 8 | Этажность | 2 |  |
| 9 | Наличие подвала |  |  |
| 10 | Наличие цокольного этажа |  |  |
| 11 | Наличие мансарды |  |  |
| 12 | Наличие мезонина |  |  |
| 13 | Количество квартир | 16 |  |
| 14 | Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества |  |  |
| 15 | Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания |  |  |
| 16 | Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания |  |  |
| 17 | Строительный объем, куб. м. | 1944 |  |
| 18 | Площадь: |  |  |
|  | а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками, кв. м. | 553,1 |  |
|  | б) жилых помещений (общая площадь квартир), кв. м. | 513,2 |  |
|  | в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м. |  |  |
|  | г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м. |  |  |
| 19 | Количество лестниц | 2 |  |
| 20 | Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки), кв. м. |  |  |
| 21 | Уборочная площадь общих коридоров, кв. м. |  |  |
| 22 | Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы), кв. м. |  |  |
| 23 | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома, м2 | 418,9 |  |
| 24 | Кадастровый номер земельного участка |  |  |

| 2. Техническое состояние многоквартирного дома |  |
| --- | --- |
| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние |  |
| 1 | Фундамент | Деревянные сваи | Осадка отдельных участков здания, искривление горизонтальных линий стен, гниль, повреждение цоколя, разрушение трещины в столбах |  |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | брусчатые | Гниль и трещины в венцах, выпучивание стен, перекос дверных и оконных косяков, неравномерная осадка |  |
| 3 | Перегородки | деревянные | Отклонение от вертикали, трещины, п6ерекосы, выпучивание |  |
| 4 | Перекрытия | Деревянные отопленные | Следы протечек, глубокие трещины, прогиб балок |  |
| 5 | Крыша | Асбестоцементная по деревянным конструкциям | Протечки, гинль деревянных конструкций, отсутствие листов, сколы |  |
| 6 | Полы | Дощатые, ДВП, линолеум | Уклон, перекос, гниль, прогибы, просадки, разрушение пола |  |
| 7 | Проемы |  |  |  |
|  | оконные | Двойные створные | Гниль, трещины в остеклении, переплеты расшатаны |  |
|  | дверные | филенчатые | Осадка полотен, неплотный притвор |  |
| 8 | Отделочные работы |  |  |  |
|  | Внутренняя отделка | Штукатурка, побелка, маслянная окраска, оклейкка обоями | Массовое отпадение штукатурки, трещины , перекосы, отслоение окрасочного слоя |  |
|  | Наружная | Обшит и окрашен | Трещины в обшивке, отслоение окрасочного слоя |  |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
|  | ванны напольные |  |  |  |
|  | электроплиты |  |  |  |
|  | телефонные сети и оборудование | От гор. сети |  |  |
|  | сети проводного радиовещания | От гор. сети |  |  |
|  | сигнализация |  |  |  |
|  | мусоропровод |  |  |  |
|  | лифт |  |  |  |
|  | вентиляция |  |  |  |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |  |
|  | электроснабжение | имеется | Потеря эластичности изоляция проводов |  |
|  | холодное водоснабжение | От гогродской сети | Замена отдельных участков трубопроводов (2015 г.) |  |
|  | горячее водоснабжение |  |  |  |
|  | водоотведение | центральная | Ржавчина и течи, чамстичная замена труб |  |
|  | газоснабжение | От баллонов |  |  |
|  | отопление | Центральное печное | Ржавчина рабиаторов, течи |  |
|  | печи |  |  |  |
|  | калориферы |  |  |  |
|  | АГВ |  |  |  |
| 11 | Крыльца | Деревянные лестницы и крыльца | Перекос ступеней, трещины , сколы |  |

| АКТ о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме № _64__, по ____Выучейского________ являющегося объектом конкурса |  |
| --- | --- |
| 1. Общие сведения о многоквартирном доме |  |
| 1 | Адрес МКД | ул. Выучейского д. 64 г. Архангельск, |
| 2 | Кадастровый номер МКД, серия, тип постройки | 11:401:001:100993440 |
| 3 | Год постройки | 1953 |
| 4 | Степень износа по данным государственного технического учета |  |
| 5 | Степень физического износа, % | 63 |
| 6 | Год последнего капитального ремонта | 1970 |
| 7 | Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу |  |
| 8 | Этажность | 2 |
| 9 | Наличие подвала |  |
| 10 | Наличие цокольного этажа |  |
| 11 | Наличие мансарды |  |
| 12 | Наличие мезонина |  |
| 13 | Количество квартир | 8 |
| 14 | Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества |  |
| 15 | Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания |  |
| 16 | Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания |  |
| 17 | Строительный объем, куб. м. | 2316 |
| 18 | Площадь: |  |
|  | а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками, кв. м. | 590,5 |
|  | б) жилых помещений (общая площадь квартир), кв. м. | 541,5 |
|  | в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м. |  |
|  | г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м. |  |
| 19 | Количество лестниц | 2 |
| 20 | Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки), кв. м. |  |
| 21 | Уборочная площадь общих коридоров, кв. м. | 53,9 |
| 22 | Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы), кв. м. |  |
| 23 | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома, м2 | 416,9 |
| 24 | Кадастровый номер земельного участка |  |

| 2. Техническое состояние многоквартирного дома |  |
| --- | --- |
| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние |  |
| 1 | Фундамент | деревянный | Искривление горизонтальных линий цоколя, обрастание мхом цоколя, замена свай 100% в 2000г. |  |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | брусчатые | Деформация стен отставание обшивки |  |
| 3 | Перегородки | Деревянные оштукатуренные | выпучивание |  |
| 4 | Перекрытия | Деревянные отопленные | Продольные и поперечные трещины в перекрытии, небольшой прогиб |  |
| 5 | Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | Следы протечек. Замена покрытия в 2012 г. без замены стропильнойконструкции |  |
| 6 | Полы | Деревянные отопленные окрашенные | Просадка пола, щели, стертости в ходовых местах |  |
| 7 | Проемы |  |  |  |
|  | оконные | Двойныес створные | Переплеты рассохлись, перекос |  |
|  | дверные | филенчатые | Повреждение обшивки полотен |  |
| 8 | Отделочные работы |  |  |  |
|  | Внутренняя отделка | Штукатурка стен, потолков, масляная окраска окон, дверей | Пожар на лестничной клетке 2 этажа, задымление штукатурного слоя, отслоение окрасочного слоя |  |
|  | Наружная | Обшиты и окрашены | Потемнение окрасочного слоя, растрескивание |  |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
|  | ванны напольные |  |  |  |
|  | электроплиты |  |  |  |
|  | телефонные сети и оборудование | От гор. сети | Потеря эластичности изоляции проводов |  |
|  | сети проводного радиовещания | От городской сети | Потеря эластичности изоляции проводов |  |
|  | сигнализация |  |  |  |
|  | мусоропровод |  |  |  |
|  | лифт |  |  |  |
|  | вентиляция |  |  |  |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |  |
|  | электроснабжение | Открытая проводка 220В | Потеря эластичности изоляции проводов |  |
|  | холодное водоснабжение | От гор. сети | Течи в местах присоединения приборов |  |
|  | горячее водоснабжение |  |  |  |
|  | водоотведение | центральная | Поражение ржавчиной труб |  |
|  | газоснабжение |  |  |  |
|  | отопление | печное | Дымление, трещины. Замена печных труб в 2013 г. |  |
|  | печи |  |  |  |
|  | калориферы |  |  |  |
|  | АГВ |  |  |  |
| 11 | Крыльца | Деревянные лестницы и крыльца | Стертости в ходовых местах. Ремонт крыльу в 2010-1011 гг. |  |

| АКТ о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме № __12_, по ______Котласская______ являющегося объектом конкурса |  |
| --- | --- |
| 1. Общие сведения о многоквартирном доме |  |
| 1 | Адрес МКД | ул. Котлаская, д. 12 г. Архангельск, |
| 2 | Кадастровый номер МКД, серия, тип постройки |  |
| 3 | Год постройки | 1959 |
| 4 | Степень износа по данным государственного технического учета |  |
| 5 | Степень физического износа, % | 50 |
| 6 | Год последнего капитального ремонта |  |
| 7 | Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу | Заключение № 384 от 03.10.2015 г. Распоряжение № 3115р от 20.10.2015 г. |
| 8 | Этажность | 2 |
| 9 | Наличие подвала |  |
| 10 | Наличие цокольного этажа |  |
| 11 | Наличие мансарды |  |
| 12 | Наличие мезонина |  |
| 13 | Количество квартир | 8 |
| 14 | Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества |  |
| 15 | Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания |  |
| 16 | Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания |  |
| 17 | Строительный объем, куб. м. | 1635 |
| 18 | Площадь: |  |
|  | а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками, кв. м. | 414,6 |
|  | б) жилых помещений (общая площадь квартир), кв. м. | 283,3 |
|  | в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м. |  |
|  | г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м. |  |
| 19 | Количество лестниц |  |
| 20 | Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки), кв. м. |  |
| 21 | Уборочная площадь общих коридоров, кв. м. |  |
| 22 | Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы), кв. м. |  |
| 23 | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома, м2 | 324,7 |
| 24 | Кадастровый номер земельного участка |  |

|  | 2. Техническое состояние многоквартирного дома |  |
| --- | --- | --- |
|  | № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние |  |
|  | 1 | Фундамент | Деревянные сваи |  |  |
|  | 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса заводской заготовки обшит и покрашен |  |  |
|  | 3 | Перегородки | деревянные |  |  |
|  | 4 | Перекрытия | Деревянные отопленные оштукатуренные |  |  |
|  | 5 | Крыша | Железная по деревянным конструкциям |  |  |
|  | 6 | Полы | Дощатые утепленные окрашенные |  |  |
|  | 7 | Проемы |  |  |  |
|  |  | оконные | Двойные створные |  |  |
|  |  | дверные | филенчатые |  |  |
|  | 8 | Отделочные работы |  |  |  |
|  |  | Внутренняя отделка | Штукатурка стен, потолков, м/окр. Окон дверей |  |  |
|  |  | Наружная |  |  |  |
|  | 9 | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
|  |  | ванны напольные |  |  |  |
|  |  | электроплиты |  |  |  |
|  |  | телефонные сети и оборудование |  |  |  |
|  |  | сети проводного радиовещания | От гор. сети |  |  |
|  |  | сигнализация |  |  |  |
|  |  | мусоропровод |  |  |  |
|  |  | лифт |  |  |  |
|  |  | вентиляция |  |  |  |
|  | 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |  |
|  |  | электроснабжение | 220В открытая проводка |  |  |
|  |  | холодное водоснабжение | От гор. магистрали |  |  |
|  |  | горячее водоснабжение |  |  |  |
|  |  | водоотведение | центральная |  |  |
|  |  | газоснабжение | От баллонов |  |  |
|  |  | отопление | От собственной котельной в 1986г. |  |  |
|  |  | печи | Кирпичные оштукатуренные |  |  |
|  |  | калориферы |  |  |  |
|  |  | АГВ |  |  |  |
|  | 11 | Крыльца | Деревянные лестницы и крыльца |  |  |
| АКТ о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме № _64__, по _____Серафимовича_______ являющегося объектом конкурса |  |  |
| 1. Общие сведения о многоквартирном доме |  |  |
| 1 | Адрес МКД | ул. Серафимовича д. 64 г. Архангельск, |  |
| 2 | Кадастровый номер МКД, серия, тип постройки |  |  |
| 3 | Год постройки | 1939 |  |
| 4 | Степень износа по данным государственного технического учета |  |  |
| 5 | Степень физического износа, % | 48 |  |
| 6 | Год последнего капитального ремонта | 1986 |  |
| 7 | Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу |  |  |
| 8 | Этажность | 2 |  |
| 9 | Наличие подвала |  |  |
| 10 | Наличие цокольного этажа |  |  |
| 11 | Наличие мансарды |  |  |
| 12 | Наличие мезонина |  |  |
| 13 | Количество квартир | 12 |  |
| 14 | Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества |  |  |
| 15 | Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания |  |  |
| 16 | Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания |  |  |
| 17 | Строительный объем, куб. м. | 3941 |  |
| 18 | Площадь: |  |  |
|  | а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками, кв. м. | 833,8 |  |
|  | б) жилых помещений (общая площадь квартир), кв. м. | 833,8 |  |
|  | в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м. |  |  |
|  | г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м. |  |  |
| 19 | Количество лестниц | 3 |  |
| 20 | Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки), кв. м. | 125,8 |  |
| 21 | Уборочная площадь общих коридоров, кв. м. |  |  |
| 22 | Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы), кв. м. |  |  |
| 23 | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома, м2 | 589,2 |  |
| 24 | Кадастровый номер земельного участка |  |  |

|  | 2. Техническое состояние многоквартирного дома |  |
| --- | --- | --- |
|  | № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние |  |
|  | 1 | Фундамент | Деревянные сваи | Искривление горизонтальных линий стен, заметна осадка на отдельных участках здания |  |
|  | 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бревен | Деформация стен перекосы окон и дв. косяков |  |
|  | 3 | Перегородки | Дощатые оштукатуренные | Неравномерная осадка |  |
|  | 4 | Перекрытия | Деревянное оштукатуренное отопленное | Глкбокие трещины в перекосах, следы увлажнения в некоторых местах |  |
|  | 5 | Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | Протечки и просветы в некоторых местах ослабление креплений |  |
|  | 6 | Полы | Дощатые утепленные окрашенные | Холодные полы прогибы просадки гниль в некоторых местах |  |
|  | 7 | Проемы |  |  |  |
|  |  | оконные | Летние-створные зимение-глухие | Створки плохо открываются |  |
|  |  | дверные | филенчатые | Коробки расшатаны |  |
|  | 8 | Отделочные работы |  |  |  |
|  |  | Внутренняя отделка | Штукатурка потолков и перегородок окраска окон и дверей | Отпадение штукатурки до досок трещины |  |
|  |  | Наружная | Обшит и окрашен |  |  |
|  | 9 | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
|  |  | ванны напольные |  |  |  |
|  |  | электроплиты |  |  |  |
|  |  | телефонные сети и оборудование | От городской сети |  |  |
|  |  | сети проводного радиовещания | От городской сети |  |  |
|  |  | сигнализация |  |  |  |
|  |  | мусоропровод |  |  |  |
|  |  | лифт |  |  |  |
|  |  | вентиляция |  |  |  |
|  | 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |  |
|  |  | электроснабжение | Открытая 220В |  |  |
|  |  | холодное водоснабжение | От городской магистрали |  |  |
|  |  | горячее водоснабжение | центральная |  |  |
|  |  | водоотведение | Центральная |  |  |
|  |  | газоснабжение | электроплиты |  |  |
|  |  | отопление | ТЭЦ | Ослаб. проклад. |  |
|  |  | печи |  |  |  |
|  |  | калориферы |  |  |  |
|  |  | АГВ |  |  |  |
|  | 11 | Крыльца | деревянные лестницы и крыльца | Трещины сколы |  |
| АКТ о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме № _46__, по _____ул. Урицкого_______ являющегося объектом конкурса |  |  |
| 1. Общие сведения о многоквартирном доме |  |  |
| 1 | Адрес МКД | ул. Урицкого д.46 г. Архангельск, |  |
| 2 | Кадастровый номер МКД, серия, тип постройки |  |  |
| 3 | Год постройки | 1949 |  |
| 4 | Степень износа по данным государственного технического учета |  |  |
| 5 | Степень физического износа, % | 57 |  |
| 6 | Год последнего капитального ремонта | 1981 |  |
| 7 | Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу | Распоряжение № 3116р от 20.10.2015 г. Заключение МВК № 385 от 06.10.2015 г. |  |
| 8 | Этажность | 2 |  |
| 9 | Наличие подвала |  |  |
| 10 | Наличие цокольного этажа |  |  |
| 11 | Наличие мансарды |  |  |
| 12 | Наличие мезонина |  |  |
| 13 | Количество квартир | 8 |  |
| 14 | Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества |  |  |
| 15 | Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания |  |  |
| 16 | Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания |  |  |
| 17 | Строительный объем, куб. м. | 1906 |  |
| 18 | Площадь: |  |  |
|  | а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками, кв. м. | 510,1 |  |
|  | б) жилых помещений (общая площадь квартир), кв. м. | 439,3 |  |
|  | в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м. |  |  |
|  | г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м. |  |  |
| 19 | Количество лестниц | 2 |  |
| 20 | Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки), кв. м. |  |  |
| 21 | Уборочная площадь общих коридоров, кв. м. |  |  |
| 22 | Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы), кв. м. |  |  |
| 23 | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома, м2 | 293,7 |  |
| 24 | Кадастровый номер земельного участка |  |  |

| 2. Техническое состояние многоквартирного дома |  |
| --- | --- |
| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние |  |
| 1 | Фундамент | Деревянные сваи | Осадка отдельных участков здания поражение гнилью, часть разрушенной застройки и столбов |  |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса | Выпучивание стен и прогибы, промерзание стен |  |
| 3 | Перегородки | деревянные | Отклонение от вертикали |  |
| 4 | Перекрытия | Деревянные отепленные оштукатуренные | Диагональные трещины, на потолке протечки, следы увлажнения, ощутимая зыбкость |  |
| 5 | Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | Отколы, трещины, протечки, гниль древесины |  |
| 6 | Полы | Деревянные утепленные окрашенные | Прогибы и просадки, изломы отдельных досок |  |
| 7 | Проемы |  |  |  |
|  | оконные | Двойные створные | Гниль оконных переплетов |  |
|  | дверные | филенчатые | Дверные полотна имеют неплотный притвор |  |
| 8 | Отделочные работы |  |  |  |
|  | Внутренняя отделка | Штукатурка стен потолков м/окраска окон дверей | Обвалы отпадение окрасочного слоя |  |
|  | Наружная | Обшит окрашен | Гниль, отставание от стен, трещины местами, в штукатурке глубокие трещины |  |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
|  | ванны напольные |  |  |  |
|  | электроплиты |  |  |  |
|  | телефонные сети и оборудование |  |  |  |
|  | сети проводного радиовещания | От городской сети |  |  |
|  | сигнализация |  |  |  |
|  | мусоропровод |  |  |  |
|  | лифт |  |  |  |
|  | вентиляция |  |  |  |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |  |
|  | электроснабжение | Открытая 220В |  |  |
|  | холодное водоснабжение | От городской магистрали |  |  |
|  | горячее водоснабжение | центральное |  |  |
|  | водоотведение | центральная |  |  |
|  | газоснабжение | От баллонов |  |  |
|  | отопление | ТЭЦ |  |  |
|  | печи |  |  |  |
|  | калориферы |  |  |  |
|  | АГВ |  |  |  |
| 11 | Крыльца | Деревянные простые | Гниль досок, трещины, сколы |  |