ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к постановлению Администрации

городского округа

"Город Архангельск"

от 30 сентября 2025 г. № 1581

**СПИСОК**

**многоквартирных жилых домов**

| № п/п | Улица | Дом |
| --- | --- | --- |
| 1 | просп. Московский | 1 |
| 2 | просп. Московский | 5 |
| 3 | просп. Московский | 9 |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к постановлению Администрации

городского округа

"Город Архангельск"

от 30 сентября 2025 г. № 1581

**ПЕРЕЧЕНЬ И ПЕРИОДИЧНОСТЬ**

**работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества помещений**

**в многоквартирном доме**

| Перечень обязательных работ, услуг | Периодичность |
| --- | --- |
| 1. Деревянные благоустроенные многоквартирные дома с печным отоплением | |
| I. Содержание помещений общего пользования | |
| 1. Сухая и влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования | 1 раз(а) в месяц подметание, 1 раз в месяц мытье |
| 2.Обметание стен и мытье перил, дверей, плафонов, окон, рам, подоконников, почтовых ящиков в помещениях общего пользования | 2 раз(а) в год при необходимости |
| II. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества  многоквартирного дома | |
| 3. Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд в теплый период | 3 раз(а) в неделю |
| 4. Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд в холодный период | 3 раз(а) в неделю |
| 5. Организация сбора и передачи отходов I - IV классов опасности | Постоянно |
| 6. Проверка и при необходимости очистка кровли  от скопления снега и наледи, сосулек. Уборка скола  и снега, сброшенного с крыш. | По необходимости |
| 7. Подметание и уборка придомовой территории  в теплый период | 1 раз(а) в неделю, уборка мусора с газонов 1 раз в месяц |
| 8. Очистка придомовой территории от снега  при отсутствии снегопадов | 2 раз(а) в неделю |
| 9. Сдвигание свежевыпавшего снега и подметание снега при снегопаде, очистка от наледи и льда  c подсыпкой противоскользящего материала | По мере необходимости. Начало работ не позднее \_\_\_\_\_ часов после начала снегопада |
| 10. Покос травы | 2 раз(а) в год |
| III. Организации и содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, контейнерных площадок | Организация - постоянно, уборка 5 раз(а) в неделю |
| IV. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации | |
| 11. Сезонный осмотр конструкций здания (фасадов, стен, фундаментов, крыши, кровли, перекрытий, лестниц, внутренней отделки помещений общего пользования) Составление актов осмотра,  с планированием проведения работ по ремонту. | 2 раз(а) в год |
| 12. Проверка целостности оконных и дверных заполнений в помещениях общего пользования, работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений, при выявлении нарушений проведение восстановительных работ, в отопительный период - незамедлительный ремонт. | По мере необходимости  в течение (указать период устранения неисправности) |
| 13. Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание запорной арматуры, систем водоснабжения, смена отдельных участков трубопроводов по необходимости. Контроль состояния герметичности участков трубопроводов, Проверка дымоходов, печей. Устранение неисправности печей. Очистка дымовых труб, устранение завалов дымовых каналов | Подготовка к отопительному периоду1 раз(а) в год, осмотры запорной и арматуры 1 раз  в месяц |
| V. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт | |
| 14. Техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем дымоудаления, устранение неисправностей каминов и очагов, влекущих  к нарушению противопожарных требований, техническое обслуживание и ремонт силовых  и осветительных установок, внутридомовых электросетей, контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек. Ремонт выключателей, замена ламп. Промывка систем водоснабжения для удаления отложений. Заделка щелей в дымоходе, оштукатуривание, ремонт труб, прочистка дымохода | Устранение неисправности печных стояков 1 раз в год. Проверка заземления оболочки электрокабеля1 раз в год, замеры сопротивления 1 раз(а) в 3 года. Прочистка канализационных лежаков 2 раза в год. Проведение ремонтов по мере необходимости. Проверка наличия тяги в вентиляционных каналах 2 раза в год Проверка дымовых и вентиляционных каналов 3 раза  в год, с периодичностью между проверками 3-4 месяца для домов с ВДГО |
| 15. Аварийное обслуживание | Постоянно, в соответствии  с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах  в многоквартирном доме, выполнения заявок населения |
| 16. Восстановительные работы | По мере необходимости  в течение года (по итогам сезонных осмотров) при выявлении повреждений общего имущества |
| 17. Дератизация, дезинфекция | 4 раз(а) в год |
| 18. Дезинсекция | 6 раз(а) в год |
| 19. Обслуживание общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов | Постоянно |
| 20. Актуализация технической документации | Постоянно |
| V. Расходы по управлению МКД | Постоянно |
| VI. ВДГО | Постоянно |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_