Приложение № 1

к приказу от 20.05.2025 № 07

ПРОГРАММА

проведения оценки обеспечения готовности потребителей

тепловой энергии к отопительному периоду 2025-2026 годов

в Октябрьском территориальном округе

- Оценка обеспечения готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2025-2026 годов осуществляется комиссией в отношении следующих лиц (далее – потребители тепловой энергии):

- потребители тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения и которые приобретают тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках, в том числе владельцы встроенных и встроенно-пристроенных нежилых помещений в многоквартирных домах, чьи теплопотребляющие установки подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения по отдельному тепловому вводу;

- управляющие организации, а также товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы, жилищно-строительные кооперативы или иные специализированные потребительские кооперативы при условии осуществления ими деятельности по управлению многоквартирными домами;

- лица, с которыми в соответствии с частью 1 статьи 164 Жилищного кодекса Российской Федерации собственниками помещений в многоквартирном доме заключены договоры оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в целях надлежащего содержания и (или) ремонта внутридомовой системы отопления в многоквартирном доме, или председателем совета многоквартирного дома в случае, если собственниками помещений в многоквартирном доме не принято решение о заключении таких договоров, или муниципальными образованиями в случае, если способ управления многоквартирным домом не выбран или выбранный способ управления не реализован.

- Комиссия по оценке обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов осуществляет свои права и реализует свои обязанности в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010         № 190-ФЗ "О теплоснабжении", Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядком проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 (далее – Правила) и иными действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

- В рамках проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов комиссия осуществляет оценку готовности на предмет выполнения требований, установленных Правилами, и в отношении каждого объекта оценки обеспечения готовности устанавливает их уровень готовности к отопительному периоду на основании значения индекса готовности.

- Сроки проведения оценки обеспечения готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2025-2026 годов в Октябрьском территориальном округе: с 11 августа 2025 года по 9 сентября 2025 года.

- В соответствии с пунктом 7 Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденного Правилами, потребители тепловой энергии обязаны подготовить и представить комиссии в срок до начала проведения оценки обеспечения готовности заполненные оценочные листы, подписанные руководителем организации, а также комплект следующих документов, подтверждающих выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду:

- акты промывки теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения;

- акты о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок, актов об установке и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения;

- акт проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

- организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся опасными производственными объектами;

- акты о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления и наличие записей о результатах проведенных испытаний в паспорте теплового пункта и (или) теплопотребляющих установок;

- организационно-распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций и (или) перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся опасными производственными объектами;

- утвержденные эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции;

- паспорта тепловых пунктов или копии паспортов тепловых пунктов, а также проектно-техническая документация на здание (сооружение) в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам, установленным в здании (сооружении);

- выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или документы на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования;

- акты или документы, подтверждающие проверку работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт;

- акты осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках, или для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения;

- копии заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности;

- акт сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности;

- акты периодической проверки узла учета, акты разграничения балансовой принадлежности;

- акты проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов, содержащие результаты поверки средств измерений;

- акт выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания;

- копия акта обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом, копия действующего (действующих) документа (документов), подтверждающих выполнение технического обслуживания и ремонта внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме;

- подписанный представителем теплоснабжающей организации и уполномоченным представителем потребителя тепловой энергии акт проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду, составленный по результатам анализа документов и визуального осмотра, с указанием выявленных замечаний, свидетельствующих о несоблюдении потребителем требований безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок и (или) невыполнении мероприятий, обеспечивающих соблюдение указанного в договоре теплоснабжения или предусмотренного нормативными актами режима потребления тепловой энергии.

- В целях проведения оценки обеспечения готовности комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду. По решению комиссии проводится осмотр объектов оценки обеспечения готовности.

- В рамках проведения оценки обеспечения готовности осуществляется оценка готовности на предмет выполнения требований, установленных Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду, и в отношении каждого объекта оценки обеспечения готовности устанавливается их уровень готовности к отопительному периоду на основании значения индекса готовности. Индекс готовности объекта оценки обеспечения готовности определяется расчетным способом с точностью до 2 знака после запятой в соответствии с формулами, установленными в оценочных листах. Уровень готовности определяется как среднеарифметическое значение индексов готовности объектов оценки обеспечения готовности.

По результатам расчета индекса готовности устанавливается:

- уровень готовности "Не готов" - если индекс готовности меньше 0,8;

- уровень готовности "Готов с условиями" - если индекс готовности меньше 0,9 и больше либо равен 0,8;

- уровень готовности "Готов" - если индекс готовности больше либо равен 0,9.

- Результаты оценки обеспечения готовности оформляются в акте оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, который составляется комиссией не позднее одного рабочего дня с даты завершения оценки обеспечения готовности. К акту прилагается заполненный оценочный лист на каждый объект оценки обеспечения готовности.

- При наличии у комиссии замечаний к соблюдению требований по обеспечению готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду в оценочном листе указывается срок устранения выявленных замечаний.

- В случае устранения указанных в оценочном листе замечаний комиссией, на основании уведомления об устранении замечаний лица, в отношении которого был выдан оценочный лист с замечаниями, не позднее 14 календарных дней со дня получения комиссией такого уведомления, проводится повторная оценка обеспечения готовности на предмет устранения ранее выданных замечаний, по результатам которой составляется новый акт и прилагается новый оценочный лист.

- Паспорт обеспечения готовности к отопительному периоду выдается комиссией в течение 5 рабочих дней со дня подписания акта, в случаях, если в отношении проверяемого лица установлен уровень готовности "Готов", а также в случае установления в отношении проверяемого лица уровня готовности "Готов с условиями", если сроки устранения замечаний комиссии по обеспечению готовности и повторная оценка обеспечения готовности на предмет устранения ранее выданных замечаний осуществлена после 10 сентября. Паспорт обеспечения готовности к отопительному периоду выдается не позднее 15 сентября.

Лица, не получившие паспорт до 15 сентября, обязаны продолжить подготовку к отопительному периоду посредством устранения указанных в оценочном листе замечаний.

Приложение № 2

к приказу от 20.05.2025 № 07

Оценочный лист

для расчета индекса готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии,

теплопотребляющие установки которых подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения, приобретающих тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках, управляющих организаций, а также товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов при условии осуществления ими деятельности по управлению многоквартирными домами, а также лиц, с которыми в соответствии с частью 1 статьи 164 Жилищного кодекса Российской Федерации собственниками помещений в многоквартирном доме заключены договоры оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в целях надлежащего содержания и (или) ремонта внутридомовой системы отопления в многоквартирном доме, или председателя совета многоквартирного дома в случае, если собственниками помещений в многоквартирном доме не принято решение о заключении таких договоров, или муниципальными образованиями в случае, если способ управления многоквартирным домом не выбран или выбранный способ управления не реализован

| N п/п | Обязательное требование | Подтверждающий документ | Показатель | Вес показателя |  | Наименование показателя | Расчет показателей готовности (формула) | Значение (заполняется комиссией) | Замечание (в случае наличия, с указанием сроков устранения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ИНДЕКС ГОТОВНОСТИ |  |  |  | Ипотр = Кзакон о тепл * 0,85 + Кжил. фонд * 0,06 + Кгаз * 0,02 + Кпредп * 0,05 + Кплан * 0,02 |  |  |
| 1 | Выполнить требования, установленные частью 6 статьи 20 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении" (далее - Федеральный закон о теплоснабжении) (подпункт 11.1 пункта 11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. N 2234 (далее - Правила): | - | Показатель выполнения требований Федерального закона о теплоснабжении |  | 0,85 | Кзакон о тепл | Кзакон о тепл = Кбезопасн * 0,8 + Крежим * 0,03 + Кзадолж * 0,15 + Кучет * 0,02 |  |  |
| 1.1 | Обеспечивать эксплуатацию теплопотребляющих установок в соответствии с требованиями безопасности в сфере теплоснабжения, установленными статьей 23.2 Федерального закона о теплоснабжении (пункт 1 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении) | Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.1 - 11.5.10 пункта 11 Правил | Показатель обеспечения эксплуатации теплопотребляющих установок в соответствии с требованиями безопасности |  | 0,8 | Кбезопасн | Кбезопасн = Кпромыв * 0,3 1 + Кгидр * 0,31 + Карм * 0,01 + Котв * 0,01 + Киспыт * 0,31 + Кперечень * 0,01 + Кэкспл/произв.инстр * 0,01 + Кпа.спорт.тепл.пункт * 0,01 + Кшт * 0,01 + Крегул.темпер * 0,01 |  |  |
| 1.1.1 |  | Акты промывки теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения, установленные требованиями пункта 9.2.9 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. N 115 <1> (далее - Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок) (подпункт 11.5.1 пункта 11 Правил) | Показатель наличия акта промывки теплопотребляющей установки |  | 0,31 | Кпромыв | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |
| 1.1.2 |  | Акты о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок, актов об установке и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 9.3.25 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5.2 пункта 11 Правил) | Показатель наличия актов о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя |  | 0,31 | Кгидр | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |
| 1.1.3 |  | Акт проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия соответствующих неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями (подпункт 11.5.3 пункта 11 Правил) | Показатель наличия акта проверки (осмотра) запорной арматуры и арматуры постоянного регулирования |  | 0,01 | Карм | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |
| 1.1.4 |  | Установленные пунктами 2.1.2, 2.1.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов и (или) установленные пунктом 228 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утвержденных приказом Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. N 536 <2> (далее - Правила промышленной безопасности), ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования на опасных производственных объектах (далее - ОПО) (подпункт 11.5.4 пункта 11 Правил) | Показатель назначения ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок |  | 0,01 | Котв | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |
| 1.1.5 |  | Акты о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями пунктов 9.8, 9.1.59 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и наличие записей о результатах проведенных испытаний в паспорте теплового пункта и (или) теплопотребляющих установок (подпункт 11.5.5 пункта 11 Правил) | Показатель наличия актов о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов |  | 0,31 | Киспыт | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |
| 1.1.6 |  | Организационно-распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности, и (или) перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 2.8.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5.6 пункта 11 Правил) | Показатель наличия перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО |  | 0,01 | Кперечень | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |
| 1.1.7 |  | Утвержденные в соответствии с требованиями пункта 2.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции, разработанные в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности (подпункт 11.5.7 пункта 11 Правил) | Показатель наличия эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения и (или) производственных инструкций |  | 0,01 | Кэкспл/произв.инстр | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |
| 1.1.8 |  | Паспорта тепловых пунктов или копии паспортов тепловых пунктов в соответствии с пунктом 9.1.5 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, а также проектно-техническая документация на здание (сооружение) в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам, установленным в здании (сооружении) (подпункт 11.5.8 пункта 11 Правил) | Показатель наличия паспортов тепловых пунктов и проектно-технической документации на здание в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам |  | 0,01 | Кпаспорт.тепл.пункт | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |
| 1.1.9 |  | Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоры на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования (подпункт 11.5.9 пункта 11 Правил) | Показатель наличия персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоров на техническое обслуживание, энергосервисных контрактов |  | 0,01 | Кшт | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |
| 1.1.10 |  | Акты или документы, подтверждающие проверку работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт в соответствии с пунктами 9.3.22, 9.4.18 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5.10 пункта 11 Правил) | Показатель наличия актов или документов, подтверждающих работоспособность автоматических регуляторов температуры воды |  | 0,01 | Крегул.темпер | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |
| 1.2 | Обеспечивать готовность к соблюдению указанного в договоре теплоснабжения режима потребления тепловой энергии (пункт 2 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении) | Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.11, 11.5.19 пункта 11 Правил | Показатель обеспечения соблюдения указанного в договоре теплоснабжения режима потребления тепловой энергии |  | 0,03 | Крежим | Крежим = Кврез * 0,5 + Ктех.готов * 0,5 |  |  |
| 1.2.1 |  | Акты осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках, или для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения (подпункт 11.5.11 пункта 11 Правил) | Показатель наличия актов осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок |  | 0,5 | Кврез | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |
| 1.2.2 |  | Подписанный представителем теплоснабжающей организации и уполномоченным представителем потребителя тепловой энергии акт проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду, составленный по результатам анализа документов и визуального осмотра, с указанием выявленных замечаний, свидетельствующих о несоблюдении потребителем требований безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок и (или) невыполнении мероприятий, обеспечивающих соблюдение указанного в договоре теплоснабжения или предусмотренного нормативными актами режима потребления тепловой энергии (подпункт 11.5.19 пункта 11 Правил) | Показатель наличия актов проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду |  | 0,5 | Ктех.готов | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |
| 1.3 | Обеспечивать отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель (пункт 3 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении) | Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.12, 11.5.13 пункта 11 Правил | Показатель отсутствия задолженности за поставленные тепловую энергию |  | 0,15 | Кзадолж | Кзадолж = Кдоговор * 0,05 + Ксвер 0,95 |  |  |
| 1.3.1 |  | Копии заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности (подпункт 11.5.12 пункта 11 Правил) | Показатель наличия заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности |  | 0,05 | Кдоговор | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |
| 1.3.2 |  | Акт сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности, либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности (подпункт 11.5.13 пункта 11 Правил) | Показатель отсутствия задолженности либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности |  | 0,95 | Ксвер | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |
| 1.4 | Организовывать коммерческий учет тепловой энергии, теплоносителя в соответствии с требованиями, установленными статьей 19 Закона о теплоснабжении (пункт 4 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении) | Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.14, 11.5.15 пункта 11 Правил | Показатель организации коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя |  | 0,02 | Кучет | Кучет = Кпровер.уз.уч * 0,5 + Кпровер.кип * 0,5 |  |  |
| 1.4.1 |  | Акты периодической проверки узла учета, составленные в соответствии с пунктом 73 Правил коммерческого учета, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 N 1034, акты разграничения балансовой принадлежности (подпункт 11.5.14 пункта 11 Правил) | Показатель наличия акта проверки узла учета |  | 0,5 | Кпровер.уз.уч | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |
| 1.4.2 |  | Акты проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с обязательным указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов (подпункт 11.5.15 пункта 11 Правил) | Показатель наличия актов проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте |  | 0,5 | Кпровер.кип | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |
| 2 | В случае эксплуатации жилищного фонда обеспечить выполнение требований Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя Российской Федерации от 27 сентября 2003 N 170 <3> (далее - Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда) (подпункт 11.2 пункта 11 Правил) | Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.16, 11.5.17 пункта 11 Правил | Показатель выполнения Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда |  | 0,06 | Кжил.фонд | Кжил.фонд = Кконтур * 0,7 + Кдезинф * 0,3 |  |  |
| 2.1 |  | Акт выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда (подпункт 11.5.16 пункта 11 Правил) | Показатель выполнения работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания |  | 0,7 | Кконтур | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |
| 2.2 |  | Акты о проведении дезинфекции систем теплопотребления с открытой схемой теплоснабжения и горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 5.2.10 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 N 2 <4> (далее - СанПиН 1.2.3685-21), и акты о результатах отбора проб воды из системы на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21, оформленные аккредитованной лабораторией (подпункт 11.5.17 пункта 11 Правил) | Показатель наличия актов о проведении дезинфекции систем теплопотребления с открытой схемой теплоснабжения и горячего водоснабжения актов о результатах отбора проб воды из системы |  | 0,3 | Кдезинф | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |
| 3 | Обеспечить выполнение требования, предусмотренного пунктом 11 Правил пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17 мая 2002 г. N 317, в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению (подпункт 11.3 пункта 11 Правил) | Для лиц, указанных в подпунктах 1.4, 1.5 пункта 1 Правил, - копия акта обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом, копия действующего договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме (пункт 11.5.18 пункта 18 Правил) | Показатель обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению |  | 0,02 | Кгаз | Кгаз =-Кдым.вент * 0,5 + Кдогов.тех.обсл * 0,5 |  |  |
| 3.1 |  |  | Показатель наличия акта обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом |  | 0,5 | Кдым.вент | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |
| 3.2 |  |  | Показатель наличия действующего договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме |  | 0,5 | Кдогов.тех.обсл | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |
| 4 | Обеспечить выполнение в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 4.1 Федерального закона о теплоснабжении и абзацем вторым пункта 2 статьи 5 Федерального закона от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" (далее - Федеральный закон о промышленной безопасности), об устранении нарушений требований пунктов 2.2.1, 2.3.14, 2.3.15, 2.8.1, 6.2.52, 6.2.62, 9.1.53, 9.2.9, 9.2.10, 9.2.12, 9.2.13, 9.2.20, 9.3.10, 9.3.11, 9.3.19, 9.3.24, 9.3.25, 10.1.9, 11.1, 11.2, 11.5 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, пунктов 394, 396 - 399, 403 Правил промышленной безопасности (подпункт 11.4 пункта 11 Правил) | Справка, представленная федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 4.1 Федерального закона о теплоснабжении и абзацем вторым пункта 2 статьи 5 Федерального закона о промышленной безопасности), в комиссию по оценке готовности к отопительному периоду (подпункт 11.4 пункта 11 Правил) | Показатель выполнения предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период |  | 0,05 | Кпредп | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  | Не заполняется |
| 5 | Обеспечить выполнение плана подготовки к отопительному периоду, предусмотренного пунктом 3 Правил, и составленного с учетом пункта 11.1 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5 пункта 11 Правил) | План подготовки к отопительному периоду (пункт 3 Правил) | Показатель наличия утвержденного плана подготовки к отопительному периоду |  | 0,02 | Кплан | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |

Приложение № 3

к приказу от 20.05.2025 № 07

ПЕРЕЧЕНЬ

объектов, подлежащих оценке обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов в Октябрьском территориальном округе

| № п/п | Наименование организации | Объекты, подлежащие проверке |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Улица | Номер дома |
| УК, ТСЖ, КИЗ, ТИЗ и т.д. |  |  |  |
| 1 | ТСЖ «Дзержинского-15» | Дзержинского | 15 |
| 2 | ТСЖ «Дзержинского-17» | Дзержинского | 17 |
| 3 | ЖСК "Связь" | Дзержинского | 17 корп. 2 |
| 4 | ТСН «Дзержинского 19» | Дзержинского | 19 |
| 5 | ТСЖ «Дзержинского, 27» | Дзержинского | 27 |
| 6 | ТСЖ «Дзержинский-29» | Дзержинского | 29 |
| 7 | ТСЖ «Ломоносова-219» | Ломоносова | 219 |
| 8 | ЖСК-3 | Ломоносова | 280 |
| 9 | ЖСК-2 | Ломоносова | 282 |
| 10 | ЖСК "Октябрьский-9" | Ломоносова | 282 корп. 1 |
| 11 | ТСЖ «Карельский» | Ломоносова | 283 корп. 2 |
| 12 | ЖСК "309" | Ломоносова | 309 |
| 13 | КИЗ «Мечта» | Новгородский | 166 |
| 14 | ТСЖ «Новгородский-174» | Новгородский | 174 |
| 15 | ТСЖ «На Новгородском» | Новгородский | 173 |
| 16 | ЖСК "Октябрьский-1" | Новгородский | 183 |
| 17 | ТСЖ «Обводный канал 76» | Обводный канал | 76 |
| 18 | ТСЖ «Советских космонавтов 175, корп.1» | Советских космонавтов | 175 корп. 1 |
| 19 | ЖСКИЗ «Спринт» | Советских космонавтов | 176 |
| 20 | ТСЖ «Октябрьский 10» | Советских космонавтов | 177 |
| 21 | ЖК «Бриз» | Троицкий | 158 |
| 22 | ТСЖ «На Троицком» | Троицкий | 186 |
| 23 | ТСН «Троицкий 194» | Троицкий | 194 |
| 24 | ТСЖ «Троицкий 96 корпус 1» | Троицкий | 96 корп. 1 |
| 25 | ЖСК «Октябрьский-2» | Вологодская | 41 |
| 26 | ЖСК «Октябрьский-3» | Вологодская | 41 корп. 1 |
| 27 | ТСЖ «Купава» | Вологодская | 43 корп. 2 |
| 28 | ТСЖ «Солнце» | Вологодская | 43 корп. 3 |
| 29 | ТСЖ «Вологодская, 55» | Вологодская | 55 |
| 30 | ТСЖ «Вологодская 55/1» | Вологодская | 55 корп. 1 |
| 31 | ЖСК Моряна» | Воскресенская | 101 корп. 3 |
| 32 | ЖСК «Маяк» | Воскресенская | 105 корп. 4 |
| 33 | ТСЖ «Элита» | Воскресенская | 17 |
| 34 | ТСЖ «Воскресенская 55» | Воскресенская | 55 |
| 35 | ТСН «Воскресенская, 59» | Воскресенская | 59 |
| 36 | ТСЖ «Астра" | Воскресенская | 91 |
| 37 | ЖСК «Автомобилист" | Гагарина | 14 корп. 1 |
| 38 | ЖК «Наука» | Гагарина | 14 корп. 2 |
| 39 | ТСЖ «Арктическое" | Гагарина | 2 |
| 40 | ТСЖ «Гагарина» | Гагарина | 43 |
|  |  | Гагарина | 45 |
| 41 | ТСЖ «Гагарина 50» | Гагарина | 50 |
| 42 | ТСЖ «Гагарина 5» | Гагарина | 5 |
| 43 | ЖСК «8 Марта" | Гагарина | 6 |
| 44 | ТСЖ «Гайдаровец» | Гайдара | 12 |
| 45 | ТСЖ «Дом на Двине» | Гайдара | 2 корп. 1 |
| 46 | ТСЖ «Север» | Гайдара | 54 корп. 1 |
| 47 | ТСЖ «Карла Маркса-24» | Карла Маркса | 24 |
| 48 | ТСЖ «Карла Маркса 29» | Карла Маркса | 29 |
| 49 | ТСЖ «Сиверко» | Комсомольская | 47 |
| 50 | ЖСК «Дружба» | Комсомольская | 8 |
|  |  | Комсомольская | 57 |
| 51 | ТСЖ «Логинова, 16 | Логинова | 16 |
| 52 | ТСЖ «Логинова 20» | Логинова | 20 |
| 53 | КИЗ «Мечта-2» | Логинова | 21 |
| 54 | ЖСК «Авиатор» | Логинова | 23 |
| 55 | ТСЖ «Логинова -23/1» | Логинова | 23 корп. 1 |
| 56 | ТСЖ «Логинова-4» | Логинова | 4 |
| 57 | ПЖСК «Блок» | Попова | 15 |
| 58 | ЖСК «Альбатрос» | Попова | 16 |
| 59 | ТСЖ «Попова 24» | Попова | 24 корп. 1 |
| 60 | ЖСК «Октябрьский-5» | Попова | 27 |
| 61 | ТИЗ «Моряк» | Попова | 29 |
| 62 | ТСЖ «Попова 32» | Попова | 32 |
| 63 | ТСЖ «Попова 34 | Попова | 34 |
| 64 | ПЖСК «На Обводном» | Попова | 42 |
| 65 | ТСЖ «Попова 56, корп.2» | Попова | 56 корп. 2 |
| 66 | ТСЖ «Розинга-6» | Розинга | 6 |
| 67 | КИЗ «Надежда» | Садовая | 14 корп. 1 |
|  |  | Садовая | 14 корп. 2 |
| 68 | ТСЖ «Мечта-1» | Садовая | 18 |
| 69 | КИЗ «На Садовой» | Садовая | 23 |
| 70 | ЖСК «Октябрьский-7» | Садовая | 54 |
| 71 | ЖСК «Октябрьский-6» | Садовая | 57 |
| 72 | ТСЖ «Самойло, 15» | Самойло | 15 |
| 73 | ПЖСК «Гагаринский» | Самойло | 26 корп. 1 |
| 74 | ТСЖ «На Самойло» | Самойло | 36 корп. 1 |
| 75 | ТСЖ «Дом на Свободе» | Свободы | 25 корп. 1 |
| 76 | ТСЖ «Оптимист-Норд» | Суворова | 16 корп. 1 |
| 77 | ТСЖ «Суворовец» | Суворова | 16 корп. 2 |
| 78 | ТСК «Теснанова» | Теснанова | 4 корп. 1 |
| 79 | ТСЖ «Теснанова 16/3» | Теснанова | 16 корп. 3 |
| 80 | ЖСК «Альбатрос-2» | Тимме | 19 корп. 2 |
| 81 | ЖСК «Двинской» | Тимме | 19 корп. 3 |
| 82 | ТСЖ «Тимме 21» | Тимме | 21 |
| 83 | ТСЖ «Каравелла» | Тимме | 28 корп. 1 |
| 84 | ТСЖ «Тыко Вылки-11» | Тыко Вылки | 11 |
| 85 | ТСЖ «АРН-жилой дом» | Шубина | 44 корп. 2 |
| 86 | ТСЖ «Шубина-50 | Шубина | 50 |
| 87 | Непосредственное управление | Самойло | 32 |
| 88 | ТСЖ «Октябрьский» | Обводный канал | 91 |
| 89 | ООО "УК Центральный округ" | Гагарина | 12 |
|  |  | Ломоносова | 286 |
| 90 | ООО «ЖЭУ ЗАВ ремстрой» | Ломоносова | 259 |
|  |  | Северной Двины | 93 |
|  |  | Свободы | 25 |
|  |  | Авиационная | 11 |
|  |  | Авиационная | 3 |
|  |  | Авиационная | 6 |
|  |  | Аэропорт Архангельск | 1 |
|  |  | Аэропорт Архангельск | 7 |
|  |  | Ломоносова | 260 корп. 2 |
|  |  | Вологодская | 25 |
|  |  | Троицкий | 81 |
|  |  | Авиационная | 12 |
|  |  | Авиационная | 4 |
|  |  | Авиационная | 7 |
|  |  | Аэропорт Архангельск | 2 |
|  |  | Аэропорт Архангельск | 9 |
|  |  | Северной Двины | 98 |
|  |  | Авиационная | 1 |
|  |  | Авиационная | 2 |
|  |  | Авиационная | 5 |
|  |  | Авиационная | 8 |
|  |  | Свободы | 23 корп. 1 |
|  |  | Аэропорт Архангельск | 4 |
| 91 | ООО «УК «Профессионал» | Суфтина | 33 корп. 1 |
| 92 | ООО «УК Профмастер» | Ломоносова | 250 |
|  |  | Воскресенская | 9 |
|  |  | Ломоносова | 250 корп. 1 |
|  |  | Советских космонавтов | 118 |
|  |  | Воскресенская | 11 |
| 93 | ООО «УК «Никольский» | Гагарина | 11 |
|  |  | Гагарина | 3 |
|  |  | Гагарина | 13 |
|  |  | Гагарина | 7 |
| 94 | ООО "Северо-западные коммунальные системы" | Ломоносова | 265 корп. 1 |
|  |  | Комсомольская | 11 |
|  |  | Тимме | 21 корп. 2 |
|  |  | Суворова | 9 корп. 1 |
|  |  | Суворова | 9 корп. 2 |
|  |  | Попова | 23 |
| 95 | ООО УК 1 "Наш дом -Архангельск" | Гайдара | 10 |
|  |  | Ломоносова | 177 |
|  |  | Воскресенская | 7 |
| 96 | ООО "ЖЭУ №1" | Ломоносова | 283 |
|  |  | Логинова | 51 |
|  |  | Свободы | 24 |
|  |  | Воскресенская | 15 |
|  |  | Логинова | 53 |
| 97 | ООО "Индустрия" | Гайдара | 25 |
|  |  | Гайдара | 46 |
|  |  | Новгородский | 181 |
|  |  | Троицкий | 102 |
|  |  | Троицкий | 104 |
|  |  | Троицкий | 140 корп.1 |
|  |  | Троицкий | 182 |
|  |  | Троицкий | 196 |
|  |  | Троицкий | 166 |
|  |  | Логинова | 15 к.1 |
|  |  | Садовая | 7 |
|  |  | Воскресенская | 75 корп. 1 |
|  |  | Суворова | 14 |
|  |  | Ломоносова | 175 |
|  |  | Ломоносова | 216 |
|  |  | Ломоносова | 220 |
|  |  | Ломоносова | 222 |
|  |  | Ломоносова | 222 корп. 1 |
|  |  | Ломоносова | 289 корп. 1 |
|  |  | Ломоносова | 214 корп. 1 |
|  |  | Северной Двины | 95 |
|  |  | Северной Двины | 95 корп. 2 |
|  |  | Гайдара | 17 |
|  |  | Гайдара | 42 |
|  |  | Гагарина | 9 |
|  |  | Садовая | 19 |
|  |  | Шубина | 2 |
|  |  | Шубина | 20 |
|  |  | Шубина | 34 |
|  |  | Ломоносова | 199 |
|  |  | Ломоносова | 200 |
|  |  | Ломоносова | 202 корп. 1 |
|  |  | Ломоносова | 276 |
|  |  | Ломоносова | 289 |
|  |  | Тимме | 16, к.1 |
|  |  | Северной Двины | 135 |
|  |  | Северной Двины | 116 корп. 1 |
|  |  | Северной Двины | 98 корп. 1 |
|  |  | Комсомольская | 9 корп. 1 |
|  |  | Комсомольская | 10 |
|  |  | Вологодская | 26 |
|  |  | Комсомольская | 12 |
|  |  | Комсомольская | 41 |
|  |  | Гайдара | 18 |
|  |  | Гайдара | 19 |
|  |  | Гайдара | 23 |
|  |  | Гайдара | 44 |
|  |  | Гайдара | 48 |
|  |  | Самойло | 6 |
|  |  | Самойло | 10 |
|  |  | Садовая | 2 к.1 |
|  |  | Садовая | 5 |
|  |  | Садовая | 12 |
|  |  | Садовая | 21 |
|  |  | Садовая | 25 |
|  |  | Свободы | 21 |
|  |  | Самойло | 8 |
|  |  | Комсомольская | 49 |
|  |  | Суворова | 12 |
|  |  | Суворова | 16 |
|  |  | Дзержинского | 21 корп.1 |
|  |  | Садовая | 52 корп.1 |
|  |  | Комсомольская | 42 |
|  |  | Воскресенская | 107 корп.1 |
|  |  | Комсомольская | 9 |
|  |  | Комсомольская | 9 корп.2 |
|  |  | Тимме | 24 |
| 98 | ООО "Новый Город" | Новгородский | 153 |
|  |  | Новгородский | 155 |
|  |  | Новгородский | 173 |
|  |  | Новгородский | 147 |
|  |  | Вологодская | 53 |
|  |  | К. Маркса | 12 |
|  |  | К. Маркса | 13 |
|  |  | Вологодская | 17 |
|  |  | Попова | 24 |
|  |  | Суворова | 9 корп. 2 |
|  |  | Северной Двины | 87 |
|  |  | Северной Двины | 114 |
|  |  | Северной Двины | 96 |
|  |  | Северной Двины | 112 к.1 |
|  |  | Воскресенская | 81 |
|  |  | Новгородский | 171 |
|  |  | Логинова | 3 |
|  |  | Логинова | 5 |
|  |  | Логинова | 7 |
|  |  | Троицкий | 138, к.1 |
|  |  | Ломоносова | 291 |
|  |  | Попова | 26 |
|  |  | Свободы | 1 |
|  |  | пл. В.И. Ленина | 2 |
| 99 | ООО "УК "Кегостров" | Аэропорт Кегостров | 38 |
|  |  | Аэропорт Кегостров | 39 |
|  |  | Аэропорт Кегостров | 40 |
|  |  | КЛДК | 23 (УУ1;2;3) |
|  |  | КЛДК | 37 |
|  |  | КЛДК | 39 |
|  |  | КЛДК | 40 |
|  |  | КЛДК | 41 |
|  |  | КЛДК | 41 коп.1 |
|  |  | КЛДК | 43 корп.1 |
|  |  | КЛДК | 45 |
|  |  | КЛДК | 49 |
|  |  | КЛДК | 50 |
|  |  | КЛДК | 55 |
|  |  | КЛДК | 58 (УУ 1;2) |
|  |  | КЛДК | 66 |
|  |  | КЛДК | 69 |
| 100 | ООО «УК Современник» | Садовая | 36 корп. 1 |
| 101 | ООО «УК Воскресенский район» | Советских космонавтов | 191 |
|  |  | Воскресенская | 107, к.3 |
|  |  | Тимме | 18 |
|  |  | Воскресенская | 105 корп.1 |
|  |  | Воскресенская | 105 |
|  |  | Воскресенская | 107 корп.4 |
|  |  | Тимме | 18 корп.1 |
|  |  | Воскресенская | 101 |
|  |  | Воскресенская | 99 |
| 102 | ООО «УК Садовый район» | Троицкий | 164 |
|  |  | Гагарина | 10 |
|  |  | Гагарина | 14 |
|  |  | Садовая | 36 |
|  |  | Садовая | 38 |
|  |  | Садовая | 40 |
|  |  | Садовая | 53 |
|  |  | Садовая | 52 корп. 2 |
| 103 | ООО "УК «ВКБ групп» | Дзержинского | 21 |
|  |  | Троицкий | 157 |
|  |  | Троицкий | 159 |
|  |  | Самойло | 10 корп.1 |
|  |  | Самойло | 29 |
|  |  | Свободы | 27 |
|  |  | Троицкий | 91 к.1 |
|  |  | Троицкий | 198 |
|  |  | Логинова | 21 корп.1 |
|  |  | Попова | 56 корп.3 |
|  |  | Цветная | 8 |
|  |  | Воскресенская | 81 корп. 1 |
|  |  | Бадигина | 15 |
|  |  | Обводный канал | 88 корп.1 |
|  |  | Логинова | 24 |
|  |  | Карла Маркса | 29 корп. 1 |
|  |  | Советских космонавтов | 188 |
|  |  | Гагарина | 4 |
| 104 | ООО "УК Мегаполис" | Бадигина | 7 |
|  |  | Гагарина | 8 |
| 105 | ООО "Эрстройтех" | Теснанова | 18 корп. 2 |
| 106 | ООО «УК Общедомовое обслуживание» | Комсомольская | 45 |
|  |  | Комсомольская | 45 корп. 1 |
|  |  | Тимме | 16 |
|  |  | Садовая | 14 |
| 107 | ООО "Октябрьский» | Гайдара | 27 |
|  |  | Троицкий | 121 корп.1 |
|  |  | Троицкий | 121 корп. 2 |
|  |  | Логинова | 8 |
|  |  | Троицкий | 123 |
|  |  | Вологодская | 24 |
|  |  | Комсомольская | 14 |
|  |  | Ломоносова | 284 |
|  |  | Ломоносова | 285 корп. 1 |
|  |  | Советских космонавтов | 191 корп. 1 |
|  |  | Самойло | 11 |
| 108 | ООО "УК "Жилой квартал" | Троицкий | 161 |
|  |  | Свободы | 31 |
|  |  | Дзержинского | 25 к.2 |
|  |  | Комсомольская | 40 корп.1 |
|  |  | Комсомольская | 43 |
|  |  | Северной Двины | 110 корп. 1 |
|  |  | Ломоносова | 281 |
|  |  | Ломоносова | 194 |
|  |  | Ломоносова | 202 |
|  |  | Суворова | 11, к.1 |
|  |  | К. Маркса | 37 |
| 109 | ООО УК "ЖКС" | Авиационная | 36 |
|  |  | Бадигина | 9 |
|  |  | Бадигина | 11 |
|  |  | Воскресенская | 105 корп.2 |
|  |  | Воскресенская | 105 корп.3 |
|  |  | Вологодская | 1, корп.1 |
|  |  | Вологодская | 1, корп. 2 |
|  |  | Вологодская | 14 |
|  |  | Вологодская | 16, корп. 1 |
|  |  | Вологодская | 33 |
|  |  | Вологодская | 39, корп. 1 |
|  |  | Вологодская | 41, к.2 |
|  |  | Гайдара | 16 |
|  |  | Гайдара | 21, корп. 1 |
|  |  | Карельская | 49 |
|  |  | Карельская | 51 |
|  |  | Карельская | 53 |
|  |  | Карельская | 55 |
|  |  | Карла Маркса | 31 |
|  |  | Комсомольская | 52 |
|  |  | Комсомольская | 38 |
|  |  | Комсомольская | 43 корп. 2 |
|  |  | Комсомольская | 43 корп. 4 |
|  |  | Комсомольская | 46 |
|  |  | Суфтина | 37 |
|  |  | Логинова | 72 |
|  |  | Логинова | 78, корп. 1 |
|  |  | Ломоносова | 183 корп. 4 |
|  |  | Ломоносова | 183 корп. 2 |
|  |  | Ломоносова | 213 |
|  |  | Ломоносова | 183 корп. 3 |
|  |  | Ломоносова | 224 корп. 1 |
|  |  | Ломоносова | 226 корп. 1 |
|  |  | Северной Двины | 118 корп. 2 |
|  |  | Новгородский | 151 |
|  |  | Северной Двины | 118 корп. 3 |
|  |  | Обводный канал | 48, корп. 1 |
|  |  | Обводный канал | 58, корп. 2 |
|  |  | Обводный канал | 58, корп. 3 |
|  |  | Обводный канал | 90 |
|  |  | Обводный канал | 58 корп. 1 |
|  |  | Обводный канал | 135 |
|  |  | Обводный канал | 141 |
|  |  | Обводный канал | 143 |
|  |  | Обводный канал | 143 корп. 1 |
|  |  | Обводный канал | 143 корп. 2 |
|  |  | Обводный канал | 131 |
|  |  | Обводный канал | 133 |
|  |  | Попова | 54 |
|  |  | Попова | 56 корп. 1 |
|  |  | Попова | 59 |
|  |  | Садовая | 44 |
|  |  | Попова | 56 |
|  |  | Попова | 61 |
|  |  | Самойло | 4 |
|  |  | Самойло | 25 |
|  |  | Самойло | 26 |
|  |  | Самойло | 27 |
|  |  | Самойло | 30 |
|  |  | Самойло | 36 |
|  |  | Самойло | 38 |
|  |  | Суфтина | 35 |
|  |  | Суфтина | 32 |
|  |  | Сибиряковцев | 6 |
|  |  | Сибиряковцев | 8 |
|  |  | Теснанова | 16 |
|  |  | Теснанова | 18 |
|  |  | Теснанова | 18 корп.1 |
|  |  | Теснанова | 20 |
|  |  | Троицкий | 75 |
|  |  | Троицкий | 125 корп. 1 |
|  |  | Тыко Вылки | 1 |
|  |  | Тыко Вылки | 2 |
|  |  | Тыко Вылки | 3 |
|  |  | Тыко Вылки | 4 |
|  |  | Тыко Вылки | 6 |
|  |  | Тыко Вылки | 7 |
|  |  | Тыко Вылки | 10 |
|  |  | Тыко Вылки | 12 |
|  |  | Шубина | 42 корп.1 |
|  |  | Сов. Космонавтов | 195 |
|  |  | Суфтина | 35 |
|  |  | Суфтина | 32 |
| 110 | ООО «Сфера» | Логинова | 72, корп. 1 |
|  |  | Троицкий | 100 к.4 |
|  |  | Попова | 60 |
|  |  | К. Маркса | 27 |
|  |  | Бадигина | 15 корп. 1 |
|  |  | Бадигина | 17 |
|  |  | Бадигина | 5 |
|  |  | Комсомольская | 10 корп. 1 |
|  |  | Комсомольская | 12 корп. 1 |
|  |  | Самойло | 34 |
|  |  | Сибиряковцев | 12 |
|  |  | Теснанова | 22 |
|  |  | Теснанова | 4 |
|  |  | Теснанова | 12 |
|  |  | Тыко Вылки | 5 |
|  |  | Вологодская | 10 |
|  |  | Обводный канал | 88 |
|  |  | Попова | 50 корп. 2 |
| 112 | ООО «Архстроймонтаж» | Бадигина | 16 |
|  |  | Бадигина | 12 |
|  |  | Бадигина | 13 |
|  |  | Логинова | 15 |
|  |  | Логинова | 68 |
|  |  | Логинова | 70 |
|  |  | Логинова | 78 |
|  |  | Комсомольская | 43 корп. 1 |
|  |  | Комсомольская | 55 |
|  |  | Комсомольская | 48 |
|  |  | Самойло | 1 корп. 1 |
|  |  | Самойло | 3 |
|  |  | Самойло | 18 |
|  |  | Самойло | 24 |
|  |  | Обводный канал | 137 |
|  |  | Гагарина | 25 |
|  |  | Гагарина | 27 |
|  |  | Гагарина | 29 |
|  |  | Теснанова | 5 |
|  |  | Теснанова | 14 |
|  |  | Попова | 55 |
|  |  | Попова | 57 |
|  |  | Попова | 52 корп. 1 |
|  |  | Советских космонавтов | 112 |
|  |  | Советских космонавтов | 114 |
|  |  | Советских космонавтов | 105 |
|  |  | Шубина | 42 |
| 113 | ООО «Амарант» | Свободы | 61 корп. 1 |
|  |  | Свободы | 47 корп. 1 |
|  |  | Попова | 55 |
|  |  | Попова | 57 |
|  |  | Карла Маркса | 31 |
|  |  | Карла Маркса | 43 |
|  |  | Новгородский | 137 корп. 1 |
|  |  | Свободы | 34 |
|  |  | Карла Маркса |  |
|  |  | Свободы | 55 |
|  |  | Ломоносова | 183 корп. 2 |
|  |  | Г.Суфтина | 47 корп. 1 |
|  |  | Обводный Канал | 58 корп. 1 |
|  |  | Логинова | 15 |
|  |  | Логинова | 68 |
|  |  | Логинова | 78 |
|  |  | Советских Космонавтов | 105 |
|  |  | Советских Космонавтов | 112 |
|  |  | Карла Маркса | 44 |
| 114 | ООО "УК "Архсити Групп" | Тимме | 17 |
|  |  | Тимме | 19 |
|  |  | Тимме | 21,к. 1 |
|  |  | Тимме | 22, к.4 |
|  |  | Тимме | 24, к. 1 |
|  |  | Обводный канал | 107 |
|  |  | Вологодская | 32 |
|  |  | Вологодская | 42 |
|  |  | Бадигина | 10 к.1 |
|  |  | Вологодская | 38 |
|  |  | Вологодская | 42 корп.1 |
|  |  | Ломоносова | 278 |
|  |  | Воскресенская | 89 |
|  |  | Воскресенская | 87 |
|  |  | Воскресенская | 85 |
|  |  | Воскресенская | 79 |
|  |  | Воскресенская | 97, к.1 |
|  |  | Воскресенская | 103 |
|  |  | Воскресенская | 85 корп.1 |
|  |  | Воскресенская | 95 к. 1 |
|  |  | Воскресенская | 95 |
|  |  | Дзержинского | 17, к.1 |
|  |  | Гайдара | 30 |
|  |  | Гайдара | 48 корп.2 |
|  |  | Гайдара | 36 |
|  |  | Гайдара | 32 |
|  |  | Гайдара | 49 |
|  |  | Логинова | 80 |
|  |  | Логинова | 26 |
|  |  | Обводный канал | 50 |
|  |  | Обводный канал | 52 |
|  |  | Обводный канал | 56 |
|  |  | Обводный канал | 71 |
|  |  | Обводный канал | 72 |
|  |  | Обводный канал | 48 |
|  |  | Обводный канал | 58 |
|  |  | Обводный канал | 93 |
|  |  | Обводный канал | 95 |
|  |  | Обводный канал | 97 |
|  |  | Обводный канал | 54 |
|  |  | Обводный канал | 69 |
|  |  | Новгородский | 164 |
|  |  | Новгородский | 186 |
|  |  | Новгородский | 172 |
|  |  | Новгородский | 176 |
|  |  | Новгородский | 178, к.1 |
|  |  | Попова | 25 |
|  |  | Попова | 46 |
|  |  | Попова | 63 |
|  |  | Приорова | 1 |
|  |  | Приорова | 5 |
|  |  | Садовая | 9 |
|  |  | Садовая | 50 |
|  |  | Садовая | 56 |
|  |  | Садовая | 43 |
|  |  | Суворова | 6 |
|  |  | Ломоносова | 285 |
|  |  | Советских космонавтов | 146 |
|  |  | Советских космонавтов | 171 |
|  |  | Советских космонавтов | 120 |
|  |  | Советских космонавтов | 169 |
|  |  | Советских космонавтов | 154 |
|  |  | Воскресенская | 101, корп.1 |
|  |  | Воскресенская | 101, корп.2 |
| 115 | ООО «УК «Возрождение» | Логинова | 33 |
|  |  | Троицкий | 178 |
|  |  | Троицкий | 61 |
|  |  | Обводный канал | 86 |
|  |  | Суворова | 9 |
|  |  | Тимме | 22, к. 2 |
|  |  | Наб. Северной Двины | 100 |
|  |  | Наб. Северной Двины | 134 |
|  |  | Наб. Северной Двины | 93 к.1 |
|  |  | Вологодская | 1 |
|  |  | Ломоносова | 258 к.1 |
|  |  | Выборного | 3 |
|  |  | Гагарина | 1 |
|  |  | Комсомольская | 36 |
|  |  | Сов. космонавтов | 181, корп.1 |
|  |  | Дзержинского | 25 |
|  |  | Комсомольская | 53 |
| 116 | ООО «Техноэксперт» | Комсомольская | 40 |
| 117 | ООО «Белый град» | Ломоносова | 181 |
|  |  | Ломоносова | 260 к.1 |
| 118 | ООО УК «Северный Дом» | Гагарина | 61 |
| 119 | ООО «Синергия» | Новгородский | 179 |
|  |  | Садовая | 48 |
|  |  | Троицкий | 190 |
|  |  | Троицкий | 137 |
|  |  | Наб. Северной Двины | 122 |
|  |  | Гайдара | 25 к.1 |
| 120 | ТСН «Троицкий 160» | Троицкий | 160 |
| 121 | ООО «Ремонтно-строительная компания «Метелица+» | Тимме | 19 корп. 1 |
|  |  | Троицкий | 184 |
| 122 | ТСН "Троицкий 192" | Троицкий | 192 |
| 123 | ТСЖ «Тимме д. 22» | Тимме | 22 |
| 124 | ТСН «Гайдара 50» | Гайдара | 50 |
| 125 | Непосредственное управление | Теснанова | 6 |
| 126 | Непосредственное управление | Ломоносова | 183 корп. 5 |
| 127 | Непосредственное управление | Суфтина | 45 |
| 128 | ТСН «Гайдара 4» | Гайдара | 4 |
| 129 | ООО «УК СОЮЗ» | Тимме | 18 корп.3 |
|  |  | Тимме | 20 кор.2 |
|  |  | Попова | 21 |
|  |  | Новгородский | 158 |
| 130 | ТСЖ ″Бадигина 24″ | Бадигина | 24 |
| 131 | ООО УК "Ластола" | Вологодская | 36 |
|  |  | Троицкий | 121 корп. 3 |
|  |  | Ломоносова | 154 |
| 132 | ООО «УК «ГЕСТИЯ» | Тимме | 19 корп. 4 |
|  |  | Тимме | 28 корп. 1 |
|  |  | Садовая | 23 |
| 133 | «УК «Никольский» | Гагарина | 3 |
|  |  | Гагарина | 7 |
|  |  | Гагарин | 10 |
|  |  | Гагарина | 13 |
| 134 | Непосредственное управление | Логинова | 76 |
| Образовательные учреждения департамента образования |  |  |  |
| 1. | МБОУ «Средняя школа №1» | Комсомольская | 5 |
|  |  | Комсомольская | 5 теплица |
| 2. | МБОУ «Средняя школа №2» | Советских космонавтов | 188 корп.1 |
| 3. | МБОУ «Гимназия №3 » | Воскресенская | 7 корп.1 |
| 4. | МБОУ «Средняя школа №5» | Тимме | 18 корп. 2 |
|  |  | Воскресенская | 103 корп.1 |
|  |  | Бадигина | 14 (2 объекта) |
| 5. | МБОУ «Гимназия №6» | Троицкий | 69 (2 объекта) |
| 6. | МБОУ «Средняя школа №10» | Воскресенская | 95 корп. 3 (2 объекта) |
|  |  | Воскресенская | 95 корп. 3 (теплица) |
| 7. | МБОУ «Средняя школа №11» | Советских космонавтов | 153 |
| 8. | МБОУ «Основная школа №12» | Авиационная | 23 школа |
|  |  | Авиационная | 24 д/сад |
|  |  | Авиационная | 11 корп.1д/сад |
| 9. | МБОУ «Средняя школа №14» | Троицкий | 130 |
| 10. | МБОУ «Средняя школа №23» | Троицкий | 162 |
|  |  | Троицкий | 162 (сп./зал) |
| 11. | МБОУ «Гимназия №24» | Тимме | 22 корп. 3 |
| 12. | МБОУ «Средняя школа №45» | Садовая | 61 (3ТУ) |
| 13. | МБОУ «Средняя школа №70» | Кегостровская | 84 |
|  |  | КЛДК | 85 |
| 14. | МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №31 «Ивушка» | Гайдара | 28 |
| 15. | МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида №32 «Песенка» | Воскресенская | 107 корп. 2 |
| 16. | МБДОУ «Детский сад комбинирующего вида №37 «Колобок» | Комсомольская | 11 корп. 1 |
| 17. | МБДОУ «Центр развития ребёнка-детский сад №50 «Искорка» | Свободы | 39 |
| 18. | МБДОУ «Детский сад №54 «Весёлые ребята» | Ломоносова | 286 корп. 1 |
| 19. | МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №56 «Туесок» | Гагарина | 50 корп. 1 |
| 20. | МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №66 «Беломорочка» | Воскресенская | 95 корп. 2 |
| 21. | МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №119 «Поморочка» | Логинова | 4 корп. 1 |
|  |  | Троицкий | 96 корп. 1 |
|  |  | Логинова | 24 корп. 1 |
| 22. | МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №124 «Мирослава» | Дзержинского | 25 корп. 1 |
| 23. | МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №135 «Дюймовочка» | Вологодская | 17 корп. 1 |
|  |  | Троицкий | 140 корп. 1 |
| 24. | МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №159 «Золотая рыбка» | Ломоносова | 283 корп. 1 |
| 25. | МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида №162 «Рекорд» | Садовая | 66 корп. 1 |
| 26. | МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №171 «Зелёный огонёк» | Советских космонавтов | 193 корп. 1 |
| 27. | МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида №178 «Россияночка» | Садовая | 63 |
| 28. | МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида №180 «Парусок» | Гайдара | 45 |

| Организации дополнительного образования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | МБУДО «Детский (подростковый) центр «Радуга» | Троицкий | 96 корп.2 |
| Прочие организации департамента образования |  |  |  |
| 2. | МБУ «Городской центр экспертизы, мониторинга, психолого-педагогического и информационно-методического сопровождения «Леда» | Набережная Северной Двины | 84 |
| Учреждения управления культуры и молодёжной политики |  |  |  |
| 3. | МУК «Архангельский городской культурный центр» | Воскресенская | 93 |
|  |  | Приорова | 2 |
| 4. | МБУДО «Детская школа искусств «42 «Гармония» | Попова | 1 |
| 5. | МБУДО «Детская художественная школа №1» | Тимме | 22 корп.1 |
| Учреждения управления по физической культуре и спорту |  |  |  |
| 6. | МБУДО «Детско-юношеская спортивная школа «Каскад» | Гайдара | 50 корп. 1 |
|  |  | Приорова | 2 |
| 7. | МБУДО «Детско-юношеская спортивная школа №1» | Троицкий | 69 |
|  |  | Тимме | 22 корп. 3 с.1 |
| Учреждения МУП «Горбани» |  |  |  |
| 8. | МУП «Городские бани» | Логинова | 14 |
|  |  | Кегостровская | 51 |
| Учреждения Архангельской области |  |  |  |
| 9. | ГБПОУ «Архангельский музыкальный колледж» | Ломоносова | 211 |
| 10. | ГБПОУ «Архангельский колледж культуры и искусств» | Троицкий | 93 |
| 11. | ГАУЗ «Архангельская детская стоматолог-кая поликлиника» | Приорова | 6 корп. 1 |
| 12. | ГБУЗ «Архангельская городская детская поликлиника» | Приорова | 6 |
|  |  | Попова | 9 к.1 |
| 13. | ГБУЗ «Архангельская клиническая поликлиника №1» | Троицкий | 99 |
| 14. | ГКУ Архангельской области «ЦЗН г. Архангельска» | Гайдара | 4 корп. 1 |
| 15. | ГБУСОН Архангельской области «Центр помощи совершеннолетним гражданам с ментальными особенностями | Тимме | 17 корп.1 |
| 16. | ГБОУ АО «АМКК» | К. Маркса | 5 (5 объектов) |
| 17. | ГБУЗ Архангельской области «Архангельская областная клиническая стоматологическая поликлиника» | Сибиряковцев | 17 |
| 18. | ГБУЗ Архангельской области «Архангельская станция переливания крови» | Ломоносова | 311 |
| 19. | ГБПОУ Архангельской области «Архангельская финансово-промышленный колледж» | Ломоносова | 291 |
|  |  | Ломоносова | 293 (2 объекта) |
| 20. | ГБУЗ Архангельской области «Архангельская областная клиническая станция скорой медицинской помощи» | Дзержинского | 14 (3 объекта) |
| 21. | ГБУЗ Архангельской области «Архангельская областная клиническая больница» | Ломоносова | 292 (11 объектов) |
|  |  | Сибиряковцев | 15 (3 объекта) |
|  |  | Самойло | 13 |
|  |  | Самойло | 21 (4 объекта) |
|  |  | Самойло | 17 (2 объекта) |
| 22. | ГБУ Архангельской области «Научно-образовательный центр «Ломоносовский дом» | Попова | 2 к.1 |
| 23. | ГАУЗ Архангельской области «Архангельский клинический кожно-венерологический диспансер» | Сибиряковцев | 2 к.2 |
| 24. | ГБУ Архангельской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья "Архангельский центр помощи детям "Лучик" | Тимме | 10 к.4 |
|  |  | Логинова | 16 к.1 |
| 25. | ГБУ Архангельской области для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи "Центр психолого-медико-социального сопровождения "Надежда" | Попова | 43 |

Приложение № 4

к приказу от 20.05.2025 № 07

- Комиссия по оценке обеспечения готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2025-2026 годов в составе:

| Председатель комиссии: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Рубцов Д.Н. | - | заместитель главы администрации округа - начальник отдела ЖКХ и благоустройства; |
| Члены комиссии: |  |  |
| Калинина А.Р. | - | главный специалист отдела ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского округа; |
| Паршенков О.М. | - | главный специалист отдела ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского округа; |
| Малахова Е.В. | - | главный специалист отдела ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского округа; |
| по согласованию | - | представители управляющих организаций, ТСЖ, ТСН, КИЗ |
| по согласованию | - | представители юридических лиц бюджетных, казенных и государственных учреждений образования и здравоохранения |
| по согласованию | - | представитель ООО "Газпром газораспределение Архангельск" |
| по согласованию | - | представитель Государственной жилищной инспекции Архангельской области |
| по согласованию | - | представитель (представители) ПАО "ТГК-2" |

- Комиссии руководствоваться Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 190-ФЗ "О теплоснабжении", Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234, Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 170, Программой проведения оценки обеспечения готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2025-2026 годов в Октябрьском территориальном округе.

 за исключением управляющих организаций, ТСЖ, ТСН, КИЗ, в которых жители (наниматели и собственники жилых помещений) находятся на прямых расчетах с ПАО "ТГК № 2", договоры теплоснабжения по данным домам с юридическими лицами  (управляющими организациями, ТСЖ, ТСН, КИЗ) отсутствуют.

 для управляющих организаций

 рекомендуемый образец содержится в приложении к Правилам обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденным приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234